# STUDI PENGELOLAAN

# BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS

# PLTN JENIS PWR DAN BWR

Wati

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN

# ABSTRAK

# STUDI PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS PLTN JENIS PWR DAN BWR. Telah dilakukan studi tentang pengelolaan bahan bakar nuklir bekas sebagai upaya antisipasi bagi program pengoperasian PLTN di Indonesia. Dalam makalah ini diperkirakan kuantitas bahan bakar nuklir bekas (B2NB) yang ditimbulkan berdasarkan skenario pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional, tingkat daya dan tipe PLTN kemudian dibahas  alternatif pengelolaanya terkait dengan strategi daur bahan bakar nuklir yang akan dikembangkan.  Data untuk perkiraan digunakan PLTN jenis Pressure Water Reactor (PWR) untuk tingkat daya 1.000 MWe. Dengan melakukan komparasi pengalaman negara-negara yang sudah mengoperasikan PLTN, ada empat strategi daur bahan bakar nuklir yang dapat dilakukan yaitu : direct disposal, reprocessing, DUPIC (Direct Use of Spent PWR Fuel In Candu)  dan wait and see. Terkait dengan B2NB yang ditimbulkan ada empat alternatif pengelolaanya yaitu : penyimpanan sementara di lokasi reaktor (at the reactor/AR), disediakan fasilitas tersentralisasi jauh dari reaktor (away from reactor/AFR) tipe basah, disediakan AFR tipe kering atau mempersiapkan fasilitas reprocessing.  Untuk kasus di Indonesia, metode pengelolaan B2NB secara AFR tipe basah adalah pilihan yang paling tepat jika yang akan dioperasikan adalah PLTN jenis PWR atau BWR.

Kata kunci : pembangkit listrik tenaga nuklir, bahan bakar nuklir bekas

ABSTRACT

THE STUDY OF MANAGEMENT SPENT FUEL FROM NPP’S PWR AND BWR TYPE. Management of spent nuclear fuel from Nuclear Power Plant (NPP) reactor had been studied to anticipate for program of NPP operation in Indonesia. In this paper the quantity of spent nuclear fuel (SNF) predicted.  Data for the estimate used NPP type  Pressure Water Reactor (PWR) 1.000 MWe and the SNF management overview base on the experiences of some countries that have NPP. There are four strategy nuclear fuel cycle which can be developed i.e : direct disposal, reprocessing, DUPIC (Direct Use of Spent PWR Fuel In Candu) and wait and see. And four alternative for SNF management that are : store in the reactor building (AR), make wet centralized storage AFR, make dry centralized storage AFR and

prepare for reprocessing facility. For the Indonesian case, centralized facility of the wet type is recommended for PWR or BWR spent fuel.

Keywords : nuclear power plant, spent nuclear fuel

PENDAHULUAN

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2003–2020 yang telah disusun oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemenuhan kebutuhan listrik nasional dilakukan melalui diversifikasi pembangkitan listrik1. lah satu pilihan pembangkitan energi listrik yang akan dibangun adalah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Berdasarkan perencanaan KEN 2003 – 2020 tersebut telah dibuat roadmap bersama antara Kementrian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) dan Departemen ESDM yang mencanangkan pengoperasian PLTN pertama di Indonesia pada tahun 2016 mendatang. Adanya rencana memasukkan energi nuklir dalam sistem pemasok energi nasional melalui pembangunan PLTN tersebut maka akan mulailah era industri nuklir di Indonesia. Guna menghadapi kemungkinan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang, untuk reaktor pembangkit daya listrik, maka perlu dipelajari perkembangan teknologi pengelolaan bahan bakar nuklir  bekas.

Berdasarkan Cetak Biru (Blueprint) Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 yang telah disusun oleh Departemen ESDM, diperkirakan bahwa sekitar 1,99 % dari total kebutuhan listrik nasional pada tahun 2025 atau sekitar 10.000 MWe akan disumbangkan dari energi nuklir1.   Bila yang akan dibangun adalah PLTN dengan daya 1.000 MWe, maka diperkirakan pada tahun 2025 Indonesia akan mengoperasikan paling sedikit 10 unit PLTN. Sedangkan bila yang akan dioperasikan adalah PLTN dengan daya lebih kecil dari 1.000 MWe, maka jumlah unit PLTN ini akan semakin besar, hal ini berarti bahwa bahan bakar nuklir bekas yang dilepas dari reaktor akan semakin banyak. Bahan bakar nuklir bekas (B2NB) yang ditimbulkan dari operasi PLTN bersifat sangat radioaktif sehingga perlu dikelola dengan baik agar memenuhi aspek keselamatan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan. Untuk dapat mengelola dengan baik maka perlu dipahami karakteristik B2NB tersebut, perlu diperkirakan seberapa banyak kuantitasnya, memahami cara-cara pengelolaannya dan mempersiapkan fasilitas yang mungkin diperlukan. Disamping itu, belum dipastikan apakah jumlah PLTN sebanyak itu akan dibangun dalam satu tapak atau terdapat dalam beberapa tapak, dan juga apakah PLTN yang akan dibangun tersebut tipe PWR, BWR, CANDU atau campuran dari beberapa tipe PLTN. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dipelajari metode pengelolaan bahan bakar nuklir bekas PLTN untuk kasus di Indonesia terkait dengan tingkat/besar daya dan tipe PLTN serta strategi daur bahan bakar nuklir yang akan dikembangkan sebagai upaya antisipasi bagi program nuklir tersebut.

Limbah nuklir sering disebut sebagai kelemahan utama dalam industri PLTN, dan kebanyakan kontroversi berpusat pada munculnya limbah aktivitas tinggi dan berumur panjang yang berada dalam bahan bakar nuklir bekas. Tingkat aktivitas yang tinggi dan umur yang panjang dari radionuklida dalam B2NB merupakan persoalan utama dalam pengelolaan bahan bakar nuklir bekas. Produk hasil belah, produk aktivasi dan aktinida yang timbul dalam B2NB secara terus menerus memancarkan radiasi sampai mencapai bentuk kestabilan.  Karena potensi bahaya radiasi, B2NB harus disimpan dalam kolam air berperisai, atau dalam penyimpanan kering sampai radioaktivitas- nya turun ketingkat yang aman.[1,2].

Kuantitas B2NB dari PLTN yang beroperasi dengan daya listrik tertentu dapat diperkirakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: jenis PLTN, fraksi bakar (burn-up), faktor beban (load factor)  dan efisiensi dari pembangkitan listrik. Sedangkan untuk PLTN yang sudah beroperasi dapat diperoleh langsung dari data-data pengalaman operasi atau dihitung berdasarkan data-data yang tersedia.

Dalam strategi pengelolaan B2NB, beberapa negara seperti Prancis dan Jepang melakukan proses olah ulang dan melakukan strategi daur tertutup (close cycle) untuk memanfaatkan kembali bahan bakar yang tersisa di dalam B2NB, negara lain seperti Amerika dan Kanada menggunakan strategi daur terbuka (open cycle) untuk langsung membuang B2NB ke fasilitas pembuangan akhir di penyimpanan geologi tanah dalam. Sementara itu teknologi terus berkembang, fasilitas olah ulang walaupun telah beroperasi dan berhasil di beberapa negara penganut daur tertutup namun kapasitas olah ulangnya jauh lebih rendah dari B2NB yang ditimbulkan dari operasi PLTN. serta harapan terhadap teknologi lanjut Partisi dan Transmutasi (P&T) limbah nuklir membuat kebanyakan negara pemilik PLTN melakukan penundaan dalam pembuangan akhir, membiarkan B2NB dalam penyimpanan sementara, IAEA menyatakan bahwa negara-negara dalam keadaan wait and see.

Dalam makalah ini diperkirakan kuantitas bahan bakar nuklir bekas PLTN untuk kasus di Indonesia, kemudian diberikan empat alternatif pengelolaan, yaitu: Direct Disposal, Reprocessing, DUPIC (Direct Use of Spent PWR Fuel In Candu) dan wait and see. Data untuk perkiraan digunakan bahan bakar PLTN PWR 1.000 MWe dan kajian alternatif pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dilakukan dengan mengevaluasi pengalaman beberapa negara yang sudah mengoperasikan PLTN khususnya Amerika Serikat, Belgia, Bulgaria, China, Jepang, Jerman, Korea, Prancis, Rusia Swedia dan Swis. Data-data operasi reactor masing-masing negara diambil dari Power Reactor Information System (PRIS), data-data fasilitas pengelolaan B2NB diambil dari Nuclear Fuel Cycle Information System (NFCIS) serta beberapa data informasi tentang fraksi bakar, faktor beban, dan efisiensi berbagai tipe PLTN diambil dari Nuclear Fuel Cycle  Symulation System (VISTA).

TINJAUAN PUSTAKA

Bahan bakar nuklir bekas

Bahan bakar nuklir bekas adalah bahan bakar nuklir yang telah selesai digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam operasi PLTN. Dalam PLTN B2NB biasanya berbentuk perangkat bahan bakar (fuel assembly). Bahan bakar nuklir umumnya dipakai di dalam PLTN selama beberapa tahun sebelum kehilangan kemampuan untuk menghasilkan energi. Saat PLTN beroperasi proses pembelahan inti berlangsung, energi dilepaskan dan  di dalam bahan bakar terbentuk produk fisi dan aktinida hasil aktivasi. Umumnya B2NB kelihatan sama persis seperti ketika pertamakali dimasukkan ke dalam reaktor. Gambar 1 memperlihatkan contoh perangkat bahan bakar nuklir PWR.

Bahan bakar nuklir bekas mengandung sejumlah komponen limbah. Unsur-unsur limbah nuklir yang ada dalam bahan bakar bekas dapat dilihat dalam Tabel 1. Unsur-unsur limbah nuklir tersebut dapat digolongkan sebagai aktinida inti berat (Cm244, Am241, Am243 dan Np237), inti ringan dengan umur pendek (Cs137, Kr85, dan Sr90) dan inti ringan dengan umur panjang (Tc99, Zr93, Cs135, Se79, Pd107, Sn126, Sm151 dan I129). Radioaktivitas dari aktinida inti berat sekitar 1 %, inti ringan dengan umur pendek sekitar 99 % dan inti ringan dengan umur panjang sekitar 0,00001 % dari tingkat aktivitas keseluruhan. Meskipun aktinida inti berat dan inti ringan dengan umur panjangprosentasenya sangat kecil, tetapi limbah ini tingkat radioaktivitasnya tinggi dan waktu paronya sangat panjang sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk meluruh sampai limbah tersebut mencapai tingkat radioaktivitas yang aman. Resiko penyimpanan jangka panjang radiologik berasal dari aktinida umur panjang, produk fisi Tc99 dan I129 serta Sr90 dan Cs137.

|  | Assembly: 17x17 Berat uranium 461.4 kg Berat UO2 523.4 Berat perangkat 657.9 kg Berat logam 134.5 Kg |
| --- | --- |

Gambar 1. Contoh perangkat bahan bakar PWR

Tabel 1. Unsur-unsur limbah dalam B2NB […]

| Nuklida | Waktu paro (tahun) | Atom X 1025 |
| --- | --- | --- |
| Aktinida : |  |  |
| Np237 | 2,1 x 106 | 3,66 |
| Am241 | 432 | 4,13 |
| Am243 | 7,4 x 103 | 0,73 |
| Cm244 | 18,1 | 0,13 |
| Produk Fisi : |  |  |
| Se79 | 6,5 x 104 | 0,13 |
| Kr85 | 10,7 | 0,28 |
| Sr90 | 28,8 | 9,0 |
| Zr93 | 1,5 x 106 | 15 |
| Tc99 | 2,1 x 105 | 15 |
| Pd107 | 6,5 x 106 | 4,1 |
| Sn126 | 1 x 105 | 0,46 |
| I129 | 1,6 x 107 | 2,7 |
| Cs135 | 3 x 106 | 4,2 |
| Cs137 | 30 | 14 |
| Sm151 | 90 | 0,16 |

Perkiraan Kuantitas B2NB

Jumlah akumulasi B2NB dapat dihitung dari konsumsi uranium yang dibakar dalam teras PLTN, dimana jumlah konsumsi tersebut tergantung pada faktor beban, efisiensi, burn-up dan daya listrik yang dibangkitkan. Konsumsi uranium untuk tiap megawatts listrik yang dibangkitkan per tahun dapat dihitung dengan rumus:

Faktor beban berbeda-beda untuk berbagai jenis PLTN dan harganya berubah seiring dengan waktu dan perkembangan teknologi reaktor, Gambar 2. memperlihatkan faktor beban untuk berbagai jenis PLTN, setelah tahun 2015 diperkirakan faktor beban untuk berbagai jenis PLTN sama sebesar 0.85 dan diharapkan terus naik seiring perkembangan teknologi[4].

8760xLfEffxBUx24x1000tonMWe………..........................       (1)

dimana :

Lf	: 	faktor beban, perbandingan jam operasi nyata dengan jam operasi dalam satu tahun.

Eff	: 	efisiensi termal, perbandingan daya listrik dan daya termal PLTN.

BU	: 	burn-up bahan bakar GWd/tHM  (tHM: ton heavy methal)

Gambar 2. Faktor beban berbagai jenis PLTN 4

Efisiensi PLTN yang telah beroperasi lama berkisar pada angka 30-32%, untuk PLTN baru berkisar pada angka 33% dan yang akan datang diharapkan dapat mencapai 34%.

Burn-up bahan bakar dipengaruhi oleh pengkayaan, jenis reaktor serta teknologi bahan bakar, perkembangan burn-up bahan bakar untuk berbagai jenis PLTN dapat dilihat pada   Gambar 3.

Untuk PLTN jenis PWR 1000 MWe dengan perangkat bahan bakar umumnya bahan bakar nuklir mengalami siklus 3 tahun, tiap tahun sepertiga teras diganti dengan bahan bakar baru.

Strategi Pengelolaan Bahan Bakar Bekas.

Strategi dan konsep pengelolaan bahan bakar bekas ke depan seperti terlihat pada    Gambar 4.  Dua strategi yang dianjurkan untuk pengelolaan bahan bakar bekas yaitu :

- Penyimpanan langsung tanah dalam dari elemen bahan bakar bekas tanpa proses olah-ulang.

- Proses olah-ulang bahan bakar bekas dengan tujuan untuk mengoptimalkan ekstraksi dari aktinida dan produk fisi, kemudian mentransmutasi dengan reaksi nuklir sehingga radiotoksisitasnya berkurang atau menjadi unsur dengan umur pendek.

Gambar 3. Burn-up bahan bakar nuklir berbagai jenis PLTN 5

Suatu aspek yang menarik dari strategi pengelolaan limbah ini yaitu diperlukannya partisi limbah. Partisi limbah memisahkan uranium dan plutonium sehingga dapat dimanfaatkan lagi sebagai bahan bakar reaktor nuklir. Proses partisi sebagai bagian dari sistem olah-ulang dapat dilakukan dengan proses PUREX (Plutonium Uranium Extraction) yang dapat dikombinasikan dengan proses pemisahan aktinida. Dan upaya selanjutnya untuk memisahkan aktinida adalah dengan proses TRUEX (Transuranium Extraction). Pada proses PUREX dan TRUEX ini unsur-unsur produk fisi dan aktinida dapat dipisahkan untuk selanjutnya ditransmutasi. Transmutasi limbah tidak bertujuan untuk mengeliminasi kebutuhan tempat penyimpanan geologi, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan tempat penyimpanan geologi. Jadi akan mengubah skala waktu penyimpanan yang diperlukan dari skala geologi (puluhan ribu tahun) menjadi skala teknik (ratusan tahun).

Penyimpanan Basah

Kolam air adalah pilihan utama untuk penyimpanan sementara segera setelah B2NB dikeluarkan dari teras reaktor, air mempunyai kapasitas perpindahan panas yang sangat baik untuk proses pendinginan. Di dalam PLTN kolam ini umumnya terhubung dan terintegrasi dengan sistem PLTN dan pengelolaan kolam merupakan bagian dari operasi PLTN [7], dan sistem penyimpanan sementara ini disebut sistem penyimpanan di reaktor (AR : At Reactor). Sistem penyimpanan basah kolam air juga banyak digunakan untuk penyimpanan sementara jauh dari reaktor (AFR : Away From Reactor) dengan pertimbangan  air merupakan pendingin dan perisai yang baik, transparan dan mudah didapat. Penyimpanan sementara AFR dilakukan jika kapasitas penyimpanan AR tidak memadai (mencukupi) atau ada tujuan lain misalnya untuk keperluan proses olah ulang.

Penyimpanan Kering

Penyimpanan kering akan lebih baik dari segi kerusakan perangkat B2NB terutama terhadap korosi sehingga B2NB akan tahan lebih lama dalam sistem penyimpanan kering. Pada sistem basah B2NB diharapkan tahan sampai 50 tahun, sedangkan pada sistem kering diharapkan tahan sampai 100 tahun, pendinginan kering dengan udara merupakan pilihan yang lebih baik dari pendinginan kolam air.  Namun demikian sistem penyimpanan kering mempunyai kapasitas perpindahan panas yang rendah sehingga tidak dapat digunakan untuk B2NB yang baru keluar dari teras reaktor, oleh karena itu penyimpanan kering banyak digunakan untuk penyimpanan sementara AFR.

Penyimpanan akhir  geologi tanah dalam

Dibeberapa negara telah dikembangkan konsep penyimpanan akhir geologi tanah dalam. Dalam konsep tersebut B2NB atau limbah aktivitas tinggi diletakkan dalam fasilitas repository pada formasi geologi.

Gambar 4. Konsep pengelolaan bahan bakar nuklir bekas6

Olah Ulang

Pada prinsipnya proses olah ulang adalah untuk mengambil uranium dan plutonium dalam B2NB dan mengunakannya kembali pada reaktor termal ataupun reaktor pembiak cepat (FBR: Fast Breeader Reactor). Alasan kedua adalah untuk mereduksi limbah yang akan dibuang sebagai limbah aktivitas tinggi (HLW: High Level Waste), hanya sekitar 3-5% material B2BN akan menjadi limbah aktivitas tinggi.

Fasilitas proses olah ulang merupakan fasilitas yang sangat kompleks dengan aspek keselamatan, potensi bahaya meliputi aspek kritikalitas, paparan radiasi, reaksi kimia, kebakaran dan ledakan.

Teknologi Lanjut

Konsep Partisi dan Transmutasi (P&T: Partitioning and Transmutation) adalah konsep lanjut pengelolaan B2NB.  Nuklida-nuklida yang tidak diinginkan dalam B2NP diisolasi/dipartisi yang kemudian dimusnahkan dengan cara transmutasi di reaktor nuklir atau instalasi transmutasi seperti akselerator (ADS: Accelerator Driven System).

Unsur-unsur aktinida khususnya isotop-isotop plutonium, neptunium, amerisium, dan curium dapat ditransmutasi menjadi unsur-unsur yang tingkat bahayanya lebih rendah. Apabila diiradiasi dengan netron didalam reaktor nuklir, isotop-isotop tersebut dapat membelah, mengurangi aktinida dan menghasilkan produk fisi radioaktif dan non radioaktif yang berumur lebih pendek. Isotop-isotop plutonium dan aktinida lainnya cenderung berumur panjang dengan waktu paro ribuan tahun sementara itu produk hasil belah berumur pendek, kebanyakan berumur 30 tahun atau kurang. Dari sisi pengelolaan, transmutasi aktinida akan menghilangkan bahaya radiasi jangka panjang  menjadi radiasi jangka pendek. Sebagai contoh reaksi transmutasi untuk limbah nuklir adalah8:

PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS

Pada awal industri PLTN asumsi yang diterima dalam pengelolaan adalah B2NB akan diolah ulang dan uranium dan plutonium digunakan kembali sebagai bahan bakar nuklir. Situasi ini muncul sebagai konsekuensi atas perkiraan besar terhadap pertumbuhan program PLTN dan kurangnya ketersediaan uranium. Namun demikian perubahan pertumbuhan PLTN, penemuan sumber-sumber uranium baru dan penggunaan material dapat belah dari senjata nuklir membuat program olah ulang tidak berkembang. Teknologi olah ulang tersedia dan teruji, beberapa negara telah memutuskan untuk mengimplementasikannya dalam program PLTN mereka.

Beberapa negara atau pengguna listrik menganggap lebih menguntungkan untuk mengimplementasikan siklus terbuka, dimana B2NB yang dikeluarkan dari teras reaktor disimpan, setelah jangka waktu tertentu.

B2NB akan dikondisioning dan dibuang langsung ke repository geologi. Kedua pendekatan siklus  terbuka dan tertutup  masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Banyak negara dengan program nuklir  melakukan pendekatan keputusan penundaan dikombinasi dengan penyimpanan sementara, yang menyediakan kesempatan untuk memonitor penyimpanan secara kontinyu dan mengambil kembali B2NB yang akan datang untuk pembuangan langsung atau reprosesing. Beberapa negara menggunakan pendekatan keduanya dalam program nuklirnya.

Bahan bakar nuklir bekas dari reaktor mungkin diletakkan pada penyimpanan kering sesudah diletakkan beberapa tahun pada kolam B2NB. Ujung akhir dari B2NB atau limbah dari proses olah ulang adalah pembuangan geologi tanah dalam. Pada banyak negara, B2NB sekarang disimpan di fasilitas dekat reaktor atau jauh dari reaktor.

Umumnya B2NB dikeluarkan dari operasi reaktor dan sementara disimpan dalam kolam dekat reaktor (AR : At Reactor). Setelah pendinginan dalam jangka waktu tertentu, B2NB dipindah dari kolam reaktor ke fasilitas yang jauh dari reaktor (AFR : Away From Reactor) di lokasi reaktor atau di luar lokasi reaktor berdasarkan pertimbangan penggunaan praktis. Tiga alternatif strategi daur bahan bakar nuklir yaitu :

- Siklus terbuka (open cycle) atau pembuangan langsung (direct disposal)(once-through cycle), yaitu mengirim langsung  B2NB ke penyimpanan lestari (geologic repository).

- Siklus tertutup (closed cycle), yaitu melakukan proses olah ulang B2NB, menggunakan kembali plutonium dan uranium hasil olah ulang, dan disposal limbah sisa proses olah ulang.

- Kebijakan wait and see, yang berarti menekankan penyimpanan B2NB dan memutuskan langkah berikutnya belakangan pada reprosesing, disposal langsung atau menunggu teknologi baru.

PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DI BEBERAPA NEGARA

China

China memiliki 8 PLTN PWR dan 2 PHWR dengan kapasitas total 7.572 MWe, 5 PWR dengan kapasitas 4.220 MWe sedang dalam konstruksi. China menganut siklus daur tertutup. Semua B2NB disimpan di reaktor. Reprosesing skala pilot dengan kapasitas 0.1 tHM/tahun dibangun di Lanzhou, beroperasi tahun 2001. Penyimpanan basah tersentralisir dengan kapasitas 550 tHM beroperasi tahun 2003 di komplek bahan bakar nuklir Lanzhou

Jepang

PLTN Jepang pertama berjenis BWR dengan kapasitas 13 MWe dan terhubung ke sistem kelistrikan pada tahun 1963. Sampai saat ini 23 PWR dan 32 BWR sedang beroperasi dengan kapasitas mencapai 47.587 MWe, menyumbang energi sebesar 29,97 % dari produksi listrik nasional Jepang tahun 2006. Empat reaktor shutdown permanen dan  satu PWR kapasitas 866 MWe sedang dibangun di HOKAIDO.

Jepang menganut siklus daur tertutup, fasilitas olah ulang dengan kapasitas 0.7 tHM/hari dan fasilitas kolam penyimpanan sementara AFR berkapasitas 140 tHM beroperasi di Tokai pada tahun 1977. Sampai akkhir tahun 2002 tidak ada B2NB di fasilitas AFR Jepang, pabrik olah ulang di Tokai telah memproses sekitar 1009 t U, disamping itu Jepang juga membuat kontrak dengan Perancis dan Inggris untuk memproses ulang 5600 t U B2NB LWR, yang pengirimannya selesai akhir September 1998.

Korea Selatan

Korea Selatan memulai program PLTN komersial pertama pada tahun 1977 dengan mengoperasikan PWR 600 MWe, lima tahun kemudian Korea mengoperasikan PLTN jenis PHWR 600 MWe. Sampai saat ini 16 PWR dan 4 PHWR beroperasi dengan kapasitas total 18 GWe menyumbang energi sekitar 38.64 % listrik nasional tahun 2006, satu PWR dengan kapasitas 1000 MWe sedang dalam konstruksi dan direncanakan beroperasi tahun 2010.

Korea menganut siklus daur terbuka, B2NB disimpan dimasing-masing bangunan PLTN. KHNP mengoperasikan penyimpanan kering AFR untuk reaktor PHWR di Wolsong pada tahun 1994 dengan kapasitas 1212 tHM.  AEC, Badan pembuat kebijakan tenaga atom tertinggi di Korea memutuskan untuk membangun AFR dan menunjuk KAERI sebagai organisasi nasional pengelolaan limbah tahun 1984. namun pada tahun 1999 tugas pengelolaan limbah dipindahkan ke NETEC (Nuclear Environment Technology Institute) yang merupakan divisi khusus dibawah KHNP. Persiapan dan pemilihan lokasi untuk penyimpanan sementara AFR Korea dan penelitian aspek-aspek teknik fasilitas penyimpanan sementara dilakukan oleh NETEC, penyimpanan kering AFR untuk B2NB PWR direncanakan beroperasi tahun 2016 dengan kapasitas 2000 tHM

Perancis

Perancis mulai menggunakan listrik dari PLTN tahun 1959 dengan mengoperasikan PLTN jenis GCR yang sekarang sudah shutdown. Reaktor jenis GCR mendominasi Perancis sampai tahun 1973, setelah itu pemerintah Perancis memutuskan untuk mengkonsentrasikan pada PLTN jenis PWR. Sampai saat ini terdapat 58 PWR dengan kapasitas total 61.5 GWe, menyumbang 78 % kebutuhan listrik nasional Perancis tahun 2006.

Perancis menganut siklus tertutup dengan mengolah ulang B2NB PWR dan menggunakan kembali plutonium dan uranium dalam PLTN PWR. Semua bahan bakar GCR (18000 tHM) telah di olah ulang di Cogema UP1 yang berlokasi di Marcole yang sekarang sudah dekomisioning. B2NB PWR Perancis dikirim ke kolam penyimpanan sementara AFR La Hague untuk pendinginan sebelum diolah ulang di Cogema UP2. B2NB dari luar Perancis diolah ulang di Cogema UP3 La Hague. Uranium dan plutonium digunakan kembali di fasilitas fabrikasi bahan bakar. Limbah olah ulang dikondisioning dan disimpan sementara sebelum dikirim ke ANDRA (Agency nationale pour la gestion des déchets radioactifs) atau pelanggan luar negeri. Jumlah total B2NB LWR yang telah diolah ulang lebih dari 18300 t HM[]. Limbah Aktivitas Tinggi yang telah dikondisioning disimpan di lokasi produksi menunggu lokasi disposal yang disiapkan oleh ANDRA.

Jerman

Jerman mulai mengoperasikan PLTN BWR 15 MWe pada tahun 1961, lima tahun kemudian menambah 3 PLTN PHWR, PWR dan BWR masing-masing berkapasitas 52, 62 dan 237 MWe. Sampai tahun 1971 Jerman memiliki 8 PLTN dengan kapasitas total mencapai 1.000 MWe yang semua sudah dalam status shutdown permanen. Saat ini Jerman mengoperasikan 11 PWR dan 6 BWR dengan kapasitas total sekitar 21 Gwe, total produksi listrik PLTN untuk tahun 2006 di Jerman 158.709.486 GWh(e)[], atau 31.82 % dari total penggunaan listrik di Jerman.  Jerman menganut siklus daur terbuka dan tertutup []. Semua kegiatan olah ulang dalam negeri dihentikan, proses olah ulang dilakukan dengan kontrak mengirim B2NB ke Inggris dan Perancis. Amandemen Undang-undang di Jerman tahun 1994 mengijinkan pembuangan B2NB di repository geologi sebagai penganti penghentian reprosesing. Dan aturan baru tahun 2001 melarang transportasi B2NB ke fasilitas reprosesing setelah pertengahan 2005. B2NB yang tidak dikirim ke luar negeri untuk reprosesing disimpan di fasilitas penyimpanan sementara tersentralisasi.

Amerika Serikat

Amerika Serikat mengoperasikan 103 PLTN dengan kapasitas total 99,25 GWe, menghasilkan listrik 787.219,77 GWh(e) atau 19,42 % kebutuhan energi listrik Amerika Serikat tahun 2006. PLTN pertama Amerika Serikat jenis BWR dengan kapasitas 24 MWe beroperasi tahun 1957 di California. Tidak ada pabrik olah ulang  yang beroperasi, Amerika Serikat menganut daur siklus terbuka.

Tabel 2. Pengelolaan bahan bakar bekas di beberapa negara.

| Negara | Penyimpanan basah, AFR-1 |  |  | Penyimpanan Kering, AFR-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tahun sesudah RK-1 (tahun) | Kapasitas (t HM) | B2NB yang ada (tHM) | Tahun sesudah RK-1 (tahun) | Kapasitas (t HM) |  |
| USA | -7 | 2100 | 0 | 34 | 380 |  |
| Prancis | 18/12 | 400 | 1135 |  |  |  |
| Jepang | 15/13 | 150 | 975 | 33 | 408 |  |
| China | 13 | 500 | 965 |  |  |  |
| Korea |  |  |  | 16 | 1212 | 776 |
| Rusia | 22/12 | 560 | 500 | 50 | 38000 |  |
| Jerman | 11 | 55 | 180 | 32 | 4200 |  |
| Swiss |  |  |  | 33 | 2500 | 2435 |
| Belgia | 5 | 370 | 5 | 22 | 2100 | 2976 |
| Bulgaria | 11 | 600 | 410 |  |  |  |
| Swedia | 22/15 | 8000 | 1700 |  |  |  |

# KONSEP METODE PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DI INDONESIA

Berdasarkan Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional 2005 – 2025 yang telah disusun oleh Departemen ESDM, telah ditetapkan kebijakan pembangkitan energi untuk tahun 2025 dengan komposisi yang masih didominasi oleh bahan bakar fosil batubara 32,7 %, gas bumi 30,6 %, minyak bumi 26,2 %, PLTA 2,4 %, panas bumi  3,8 % dan lainnya 4,4 %. Energi nuklir masuk ke dalam kelompok lainnya dengan komposisi 1,99 %. Rencana pembangunan PLTN dilakukan dalam dua periode. Rencana awal akan mulai dibangun reaktor dengan kapasitas 1.000 MWe dan 2.000 MWe  pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan pada periode kedua menyusul pembangunan reaktor dengan kapasitas 3.000 MWe dan 4.000 MWe dengan rencana operasi pada tahun 2023 dan 2024, sehingga total daya yang dibangkitkan dari PLTN tersebut mencapai 10.000 MWe. Bila yang akan dibangun adalah PLTN dengan daya 1.000  MWe, maka diperkirakan pada tahun 2024 Indonesia akan mengoperasikan 10 unit PLTN.  Sementara kalau yang akan dibangun adalah PLTN dengan daya yang lebih rendah (600 MWe), maka jumlah PLTN yang akan dibangun akan semakin banyak.  Tabel 3 memperlihatkan hubungan antara unit PLTN yang akan dibangun dan besar daya PLTN untuk asumsi 10.000 MWe.

Sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 3., besar daya PLTN secara langsung akan berpengaruh pada jumlah unit PLTN yang akan dibangun untuk target total daya tetap. Semakin kecil daya PLTN yang akan dibangun, maka semakin banyak unit PLTN yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Namun dapat diperkirakan, bahwa jumlah total bahan bakar nuklir bekas yang ditimbulkan oleh PLTN berdaya kecil, akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah bahan bakar nuklir bekas yang ditimbulkan PLTN dengan tingkat daya tinggi. Dengan demikian, dari sudut pengelolaan bahan bakar nuklir bekas PLTN dengan tingkat daya tinggi lebih menguntungkan (efisien), karena menimbulkan bahan bakar nuklir bekas yang lebih sedikit.

Diketahui bahwa masing–masing tipe PLTN akan menghasilkan jumlah bahan bakar nuklir bekas yang berbeda, berkaitan dengan tingkat bakar (burn-up) dan pengkayaan U235 dalam bahan bakarnya. Secara umum untuk PLTN tipe LWR (PWR & BWR) dan CANDU jumlah bahan bakar nuklir bekas yang ditimbulkan setiap tahun diperlihatkan pada Tabel 4.

Tabel 3. Hubungan besar daya dan jumlah unit PLTN untuk asumsi 1.000 MWe.

| Besar daya (MWe) | Unit PLTN | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 600 | 17 | pembulatan |
| 900 | 12 | pembulatan |
| 1.000 | 10 |  |

Tabel 4. Jumlah bahan bakar nuklir bekas yang dihasilkan beberapa tipe PLTN.

| Tipe PLTN | Jumlah bahan bakar nuklir bekas. (MTU/tahun/unit) | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PWR | 23 | Ref. [13,14] |
| BWR | 23 | Ref. [13,14] |
| CANDU | 100 | Ref. [13,14] |

Data ini untuk PLTN tipe LWR (PWR & BWR) dengan tingkat bakar 33.000 MWd/MTU dan PLTN CANDU dengan tingkat bakar 8.000 MWd/MTU [13]. Jumlah bahan bakar nuklir bekas yang dilepas setiap tahun oleh seluruh unit PLTN untuk berbagai tipe PLTN, dengan memanfaatkan data pada Tabel 4 tersebut di atas, untuk PLTN 1.000 MWe dapat dihitung menggunakan persamaan (2):

Jumlah bahan bakar nuklir bekas total yang ditimbulkan seluruh unit PLTN untuk PLTN tipe LWR dan CANDU, diperlihatkan seperti Tabel 5.

[MTU Total]T = NT  X  [MTU]T        ...........................................................(2)

dimana :

[MTU Total]T 	= 	Jumlah bahan bakar nuklir bekas yang dilepas oleh seluruh unit PLTN untuk target daya tertentu, dalam hal ini 10.000 MWe. (MTU/tahun)

N     		=	Jumlah unit PLTN untuk target  daya (buah)

[MTU] 		=	Jumlah bahan bakar nuklir bekas yang dilepas PLTN per tahun (MTU/tahun)

T		= 	Tipe PLTN

Tabel 5. Jumlah bahan bakar nuklir bekas total yang  ditimbulkan untuk PLTN tipe LWR dan CANDU

| Tipe PLTN | Jumlah bahan bakar nuklir bekas (MTU/tahun/unit) | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| PWR | 230 | Ref. [13,14] |
| BWR | 230 | Ref. [13,14] |
| CANDU | 1000 | Ref. [13,14] |

Tabel 4 dan Tabel 5 menunjukkan bahwa PLTN tipe CANDU melepas bahan bakar nuklir bekas yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tipe PWR dan BWR. Bila yang akan dibangun di Indonesia adalah PLTN tipe CANDU maka untuk setiap unit per tahun akan ditimbulkan 100 MTU, sehingga pada tahun 2024 akan dilepaskan sekitar 1000 MTU/tahun bahan bakar nuklir bekas. Apabila yang akan dibangun adalah PLTN tipe PWR atau BWR maka akan ditimbulkan bahan bakar nuklir bekas sebanyak 23 MTU untuk setiap unit per tahun, sehingga sekitar 230 MTU/tahun bahan bakar nuklir bekas yang akan dilepaskan pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, maka dari sudut pengelolaan bahan bakar nuklir bekas, PLTN tipe PWR atau BWR lebih menguntungkan dibandingkan dengan PLTN tipe CANDU, karena menimbulkan bahan bakar nuklir bekas dalam jumlah yang lebih sedikit. Besarnya jumlah bahan bakar nuklir bekas yang dihasilkan PLTN CANDU berkaitan dengan tingkat pembakaran dan pengayaan U235, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 5 di bawah ini. Terlihat bahwa CANDU memiliki pengayaan U235 dan tingkat pembakaran yang rendah.

Gambar 5. 	Hubungan antara tingkat bakar (burn-up) dan pengayaan U235 dengan tipe PLTN.

Ada beberapa alternatif strategi daur bahan bakar nuklir untuk Indonesia, yang berkaitan dengan tipe PLTN dan metode penyimpanan bahan bakar nuklir bekas. Yang pertama

dengan asumsi bahwa Indonesia akan terus dengan direct disposal tanpa melakukan proses olah-ulang dan jenis reaktor yang dipilih adalah tipe LWR (BWR, PWR) atau CANDU, maka berdasarkan pengalaman Jepang, Korea dan beberapa negara Eropa [6], ada 2 pilihan fasilitas penyimpanan sementara (TPS) bahan bakar nuklir bekas yaitu :

- Tipe basah terpusat dalam tapak PLTN, untuk LWR (PWR & BWR).

- Tipe kering terpusat dalam tapak PLTN, untuk CANDU.

Jadi secara umum TPS terpusat (centralized facility and away from reactor AFR) adalah pilihan yang paling rasional, karena setelah bahan bakar nuklir bekas didinginkan di dalam kolam PLTN selama 3-5 tahun maka bahan bakar nuklir bekas tersebut akan disimpan dalam TPS relatif lama, yakni sekitar 50 tahun baru selanjutnya diproses untuk kondisioning dan penyimpanan lestari. Karenanya akan menyulitkan kalau dalam waktu lama bahan bakar nuklir bekas tersebut disimpan di dalam kolam PLTN (AR : at reactor ) mengingat kapasitas kolam ini sangat terbatas. Dibandingkan dengan pengoperasian TPS secara tersendiri untuk setiap unit PLTN, maka TPS terpusat untuk beberapa unit PLTN atau bahkan TPS terpusat untuk seluruh PLTN secara nasional akan lebih mudah penanganannya. Apabila seluruh unit PLTN yang ingin dibangun terpusat dalam satu tapak, maka konsep TPS terpusat tipe AFR akan semakin menguntungkan dari segi transportasi.

Bahan bakar nuklir bekas untuk PLTN tipe PWR atau BWR dengan pengayaan U235 sekitar 3 % dan tingkat pembakaran sekitar 33.000 MWd/MT memerlukan pendinginan di dalam air lebih lama dibandingkan dengan bahan bakar nuklir bekas dari PLTN tipe CANDU yang menggunakan uranium alam dan tingkat pembakaran hanya sekitar 8.000 MWd/MTU. Karenanya TPS sistem basah untuk bahan bakar nuklir bekas dari PLTN tipe PWR atau BWR dan TPS sistem kering untuk bahan bakar nuklir bekas dari PLTN tipe CANDU seperti yang dikembangkan di Kanada. Jika situasi berubah dan Indonesia hendak melakukan reprosesing sendiri maka jenis reaktor yang dapat dipilih hanyalah tipe PWR atau BWR, mengingat tidak ada keuntungan memilih PLTN tipe CANDU untuk aplikasi proses olah-ulang. Sebab PLTN tipe CANDU berbahan bakar uranium alam, sehingga tidak ada U235 yang dapat diambil kembali dari bahan bakar bekasnya melalui proses olah-ulang. Berdasarkan pengalaman Jepang dan beberapa negara Eropa [14,15], maka tidak diperlukan TPS secara khusus kecuali hanya kolam di PLTN dan tempat penyimpanan sementara atau tempat transit bahan bakar bekas, sebelum bahan bakar bekas tersebut diproses olah-ulang.

Asumsi yang ketiga, apabila Indonesia ingin mengoperasikan jenis PLTN kombinasi antara tipe PWR dan CANDU serta menerapkan proses DUPIC (Direct Use of Spent PWR Fuel In CANDU) maka ujung akhir dari bahan bakar bekas akan muncul dari PLTN tipe CANDU, karena bahan bakar bekas dari PLTN tipe PWR akan diproses dengan metode DUPIC dan diubah menjadi bahan bakar untuk PLTN tipe CANDU. Dengan demikian maka TPS terpusat (AFR) sistem kering adalah pilihan yang paling menguntungkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, menyatakan bahwa bahan bakar nuklir bekas dilarang untuk diolah ulang oleh penghasil limbah, B2NB wajib disimpan sementara selama masa opeasi reaktor dan setelah penyimpanan sementara harus diserahkan ke Badan Pelaksana untuk penyimpanan lestari atau dikirim kembali ke negara asal[4]. Peraturan ini mensiratkan bahwa Indonesia mengikuti strategi daur terbuka, B2NB dianggap sebagai limbah dan akan dikirim ke penyimpanan geologi tanah dalam. Namun demikian pernyataan “dikirim kembali ke negara asal” memungkinkan bahwa Indonesia kelak akan  menganut kebijakan wait and see sebagaimana status dari kebanyakan negara-negara PLTN saat ini. Dalam hal ini Indonesia tidak hanya berharap pada perkembangan teknologi saja tetapi juga kemungkinan reprosesing di luar negeri dan kemungkinan disposal regional. Yang perlu dilakukan adalah menunggu sampai kapan terwujud, untuk itu Badan Pelaksana harus menyiapkan penyimpanan sementara jangka panjang khususnya penyimpanan kering kira-kira 30 tahun sesudah operasi PLTN pertama. Jika pengiriman kembali ke negara asal b2nb dapat dilakukan dan ekonomis maka tidak akan ada persoalan dengan b2nb bagi Indonesia.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan bahan bakar nuklir bekas PLTN sangat berkaitan dengan besar daya, tipe PLTN dan strategi daur bahan bakar nuklir yang akan dikembangkan. Untuk kasus di Indonesia, metode pengelolaan bahan bakar nuklir bekas menggunakan tempat penyimpanan sementara terpusat sistem basah adalah pilihan yang paling rasional jika yang akan dioperasikan adalah PLTN tipe PWR atau BWR. Berdasarkan sudut pandang pengelolaan bahan bakar nuklir bekas maka PLTN dengan daya lebih tinggi akan lebih efisien untuk dioperasikan dibandingkan dengan PLTN dengan daya rendah. PLTN tipe PWR atau BWR lebih efisien dibandingkan PLTN tipe CANDU karena lebih sedikit bahan bakar nuklir bekas yang ditimbulkan.

# DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025. Jakarta, 2005.

- ZHIDONG, L. Present Situation and Mid- to Long-Term Outlook of Nuclear Power Development in China, IEEJ, July 2003.

- European Commission. DILEMMA STUDY: Study of the Contribution of Nuclear Power to the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Electricity Generation, 1999.

- SEKNEG RI, Peraturan Pmerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif, 2002.

- IAEA. Country Nuclear Fuel Cycle Profiles, Second Edition, Technical Reports Series No.425, Vienna, 2005.

- IAEA. Factors determining the long term back end nuclear fuel cycle strategy and future nuclear systems, IAEA TECDOC-1286, Proceeding of Technical Committee meeting, Vienna, 1999.

- DICK P.H AND CRIJNS M.J. Rising Demands management of spent fuel from nuclear power plants, IAEA Bulletin 40, 1998.

- TRAKATS, GRIGORIEV A. AND RITCHIE I.G. Management of spent fuel from power and research reactor: International status and trends, IAEA Bulletin 3, 1993.

- ONUFRIEV V. Spent fuel management today, IAEA Buletin Vol.26, No.1, 1984.

- IAEA. Power Reactor Information System, PRIS, http://www.iaea.org/programmes/a2/, 2007

- IAEA. Nuclear Fuel Cycle Information Systems, INFCIS, http://www-nfcis.iaea.org, 2007.

- IAEA. Nuclear Fuel Cycle Symulation System (VISTA), IAEA-TECDOC-1535, February 2007.

- Country Report, in Proc. 5th International Seminar on Management of Radwaste and Spent Fuel, Tokyo, Japan, 1998.

- MULYANTO, Program Jepang dalam Manajemen Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Bekas, Laporan Kepada Dirjen-BATAN hasil keikutsertaan dalam  5th International Seminar on Management of Radwaste and Spent Fuel, Tokyo, Japan, 1998.

- NOGUCHI, The Current Status of Spent Fuel Storage and Transport in Nuclear Power Plant-W18, in Proc. 5th International Seminar on Management of Radwaste and Spent Fuel, Tokyo, Japan, 1998.

- AFCI. Advanced Fuel Cycle Initiative Program Plan, January 30, 2004. (hal 12).

- NEA-OECD. Accelerator-driven System (ADS) and Fast Reactor (FR) in Advanced Nuclear Fuel Cycles: A Comparative Study, 2002

- NEA-OECD. The Economics of the Nuclear Fuek Cycle, 1994.

- NUROKHIM. A Study on the safety management of nuclear reactor spent fuel, UKM Malaysia, 2006.